**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ HEMILICH 8Fr ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1). ΚΑΘΕΤΗΡΑ 8Fr ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16cm ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΒΕΛΟΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΑ 18G. 2). Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΌ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑΣ.3). ΒΑΛΒΙΔΑ HEMILICH. 4). ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ & 5). ΝΥΣΤΕΡΙ.

**2) ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ (MANIFOLDS) 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ**

**Κωδικος 013509829**

Πολύβρυσα έγχυσης των ΠΈΝΤΕ στροφίγγων τύπου 3- way σε σειρά, με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200 cm από πολυαιθυλένιο με διατομή αυλού 2,5X4,1 mm. Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. Ειδικότερα οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης, περίπου 0,05 ml (να δοθούν στοιχεία)

β) εντελώς διαφανείς, χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης

γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία χορήγηση , τουλάχιστον 300 ml/min

δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά τη σύνδεση τους με άκρο Luer.