**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ

Να είναι μιας χρήσης,ελαφρύ,πλήρες,ενηλίκων,διαμέτρου22mm,latex free και να περιλαμβάνει΄΄

-Δύο σωλήνες προσαρμόσιμου μήκους εως και 2.0 μέτρα συνδεδεμένους σε μη αποσπώμενο συνδετικό Υ..

-Ένα σωλήνα για τον ασκό προσαρμόσιμου μήκους 1,5 μέτρα.

-Έναν ασκό 2 lt με σύστημα μη απόφραξης,ενδείξεις latex free και ποσότητας λίτρων,απαραίτητα με θηλιά για κρέμασμα στο στατώ.

-Μια τάπα προστασίας,ένα ευθύ συνδετικό κι ένα συνδετικό γωνία Γ καπνογραφίας με πώμα,απαραιτήτως με θηλιά συγκράτησης στο πώμα.

-Χαμηλής αντίστασης ροής 1.0 cm H20 στα 60lt/min ανά μέτρο σωλήνα και χαμηλής ενδοτικότητας σύμφωνα με ISO 5367..2000.

Nα δύναται να διατηρεί το μήκος και το σχήμα του στις επιθυμητές θέσεις που του δίνει ο χρήστης,ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε περιστατικού.

-Ολες οι συνδέσεις του να εξασφαλίζουν,αποδεδειγμένα,απόλυτο κι ασφαλές σφράγισμα,για την αποφυγή διαρροών και αποσύνδεσης,με τεχνική πίεσης και περιστροφής <<push and twist>> η κάτι ανάλογο,σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ,ΒΣ KAI ISO.

Να κατατεθεί δείγμα και πρωτότυπο προσπέκτους για ταυτοποίηση των ανωτέρω.

**2)** ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ FISTULAS ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ. ΣTH ΛΗΞΗ NA ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑ, ΔΥΟ AYTOKOΛΛΗΤΟΥΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ SURESEAL 7,2X3,8cm.ΤΕΣΣΕΡΑ STRIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΛΥΠΙΩΝ.

**3)** ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΗΞΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ GAMMA RAY. ΣTH ΛΗΞΗ NA ΠΕΡΙΕΧΕΙ TO SET AYTOKOΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.

**4)** ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ Κ:0-3MMOL/LIT, CA: 0-2 MMOL/LIT MG:0-1 MMOL/LIT,ΓΛΥΚΟΖΗ 0-2 G/LIT ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 5 LIT.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΌΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΔΟΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ KAI ΓΛΥΚΟΖΗΣ.

**5)** ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡ ΚΑΘΑΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΡΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΌ ΜΕΜΒΡΑΝΗ PEPA. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΜΤΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.

**6)** ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ SPRAY ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ -ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ - ΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΟΚΤΟΝΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΡΑΣΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΒΓΑΛΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΟΣΜΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΒΛΕΝΟΓΟΝΟΥΣ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lit. ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ ΚΑΙ Γ.Χ.Κ.

**7)** ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

-ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ PENCIL POINT ΣΕ ΝΟ 22-24-25-27-29g x90cm

-ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2 ML KAI 5 ML,luer lock ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΦΙΛΤΡΟΥ.

-ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ,ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ,ΜΕ ΟΠΗ 45Χ75 CM,4 ΤΜΧ ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ 7,5Χ7,5 CM.

-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

**8)** ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ ΜΗΚΟΣ 30-36CM.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΥΡΤΗ 15ΜΜ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360 °. Η ΜΕΙΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΤΗΝ ΑΜΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.

**9)** ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΣΟΣΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΕΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ SILVER ΣΟΥΛΦΟΔΙΑΖΙΝΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 20Χ20cm.

**10)** LEVIN ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ. ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΙΚΗ Η ΝΗΣΤΙΔΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ. 14FR.

**11)** LEVIN ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ. ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΙΚΗ Η ΝΗΣΤΙΔΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ. 16FR.