**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1)Διατροφικά πλήρης υπερθερμιδική διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, που προορίζεται για χορήγηση μέσω εντερικού σωλήνα σίτισης. Εμπλουτισμένο με τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία. Για τη διατροφική διαχείριση των βαρέως πασχόντων ασθενών με ή σε κίνδυνο υποθρεψίας που σχετίζεται με νόσο, και ιδιαίτερα με αυξημένες πρωτεϊνικές ανάγκες. **Υψηλή περιεκτικότητα σε MCT 52,5%**. Να μην περιέχει γλουτένη ή λακτόζη. **Σε όγκο1000ml**.

**2)** ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ

Να είναι ασφαλές,αποστειρωμένο,μιας χρήσης και απαλλαγμένο απο latex ,silicone και PCV.

Να διαθέτει γραμμωτή λαβή για να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την εφαρμογή.

Να διατηρεί ερμητικό κλείσιμο και να εφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε μέγεθος ομφαλού, καθώς αυτός συρρικνώνεται.

Να διαθέτει προστατευτική οπή, χωρίς αιχμηρά άκρα, να έχει διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας ώστε να μην είναι δυνατό να ανοίξει.

Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος ώστε να μην έχει διάκενο, να πληροί όλα τα διεθνή Standars ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE

|  |
| --- |
| **3)****ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΠΑΠ TEST ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ** |
| 1.Να διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο των προσφερομένων ειδών ISO 13485:2003 και ΕC Dεclaration of Conformity according to in Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. |
| 2.Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αντιδραστήρια και αναλώσιμα( που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση ,ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. |
| 3. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρία(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης(service,ανταλλακτικά, κλπ.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση. |
| 4. Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει τμήμα Service με πιστοποιημένα όργανα για την βαθμολόγηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματοςΤΡ2000 ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, όπως κιτ βαθμολόγησης και πολύμετρο. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις. |
| 5.Το φιαλίδιο να διαθέτει πιστοποίηση F.DA.για την εξέταση του HPV. |
| Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ με την μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με την χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml. Η σύσταση του διαλύματος να έχει ως βάση την Μεθανόλη. |