**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ GLOSAIR DRY (MIST). Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

2) ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ sterrad 100S ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 58%,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ sterrad ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

**3)** ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ, ΕΝΑ ΑΠΑΛΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. **(-+2cm)**

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

**16cm x 16cm(-+2)**

**4)** ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ( ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΤΕΡΝΑ Η ΑΓΚΩΝΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ.

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΣΤΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ, ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΑΣΜΑ.

**ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE. 33303035**

**5)** ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1,90 M X 0,90 M X 2,5 CM(!) , ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ. **33303041**

**6)** ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ SOMNO-screen plus PSG+Tele. ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΤΑΡΩΣΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΗΕΓ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΕΓ)