**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ NEWPORT HP50 VANTILATOR ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HP50 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ J.ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗP50
2. ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ.

ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ(**ΟΠΩΣ ΚΥΤΑΡΙΝΗ).**ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. **(-+2cm)**

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

**17,5cm x 17,5cm (-+2) 33303021**

**3)** Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35mg/cm² ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας, μη κολλητικά.

Διαστάσεις:

10εκ\*12εκ (33303061)

15εκ\*20εκ (33303062)

**4) ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ** ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΥΞΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ,ΜΕ ΓΩΝΙΑ 8-10ΕΚ. ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ΜΕ ΤΑΠΑ,ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

**5) ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ**

Με μονή μεμβράνη, μηχανικά (pleated), αντιμικροβιακά-αντιικά >99,999% και με Μinimal T.V >200ml. Mε αντίσταση ροής <1,4cmH2O στα**30L**/min και < 2,9 cmH20/L στα **60L**/min που δεν θα αυξάνεται ακόμη και σε χρήση > 24 ώρες. Με οπή καπνογραφίας απαραιτήτως με **θηλιά** συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή απώλειας και κινδύνου διασποράς! Να προστατεύει τον ασθενή ακόμη κι αν έχει επιμολυνθεί το κύκλωμα με ιούς SARS και Hepatitis C. Για σύνδεση καί στον αναπνευστήρα καί στον ασθενή. Βάρους έως 30 gr και νεκρού χώρου 63 ml. Κατάθεση προσπέκτους τού κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω και δείγματος!

**6)** ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ( ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΤΕΡΝΑ Η ΑΓΚΩΝΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ.

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΣΤΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ, ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΑΣΜΑ.

**ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE. 33303035**

**7)** ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

-ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ PENCIL POINT ΣΕ ΝΟ 22-24-25-27-29g x90cm

-ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2 ML KAI 5 ML,luer lock ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΦΙΛΤΡΟΥ.

-ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ,ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ,ΜΕ ΟΠΗ 45Χ75 CM,4 ΤΜΧ ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ 7,5Χ7,5 CM.

-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

**8) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΕΘ,Χ/Ο, ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)**

* Να περιέχει σαν δραστικά απολυμαντικά συστατικά τις αλκοόλες σε συγκέντρωση ≥60% για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού με ψεκασμό.
* Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό των επιφανειών με ψεκασμό.
* Να έχει ταχεία δράση με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο και ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών) και να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και καθαριστικής δράσης (το αργότερο 5 min).
* Να είναι υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία έως 1 λίτρου με δωρεάν σύστημα ψεκασμού.
* Να είναι συμβατό με διάφορα υλικά επιφανειών, όπως ανοξείδωτες επιφάνειες, πλαστικά, εμαγιέ κ.λ.π. και να μην αφήνει στίγματα.
* Να είναι κατάλληλο για κλίνες, φορεία, τροχήλατα, μηχανήματα .
* Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
* Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα και να μην αφήνει στίγματα.
* Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα.
* Να μην είναι τοξικό και διαβρωτικό
* Να έχει άδεια ΕΜΧΠ και έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήμανση CE
* Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με τη μετάφραση στα Ελληνικά.

**9)** ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. **(-+2cm)** **Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 15cm x 20cm (-+2) 33303005**

**10)** ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΗ Β5, ΜΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ PARABENS. **33303040**

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.