**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ Ag ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20Χ20 cm . NA EXEI ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΥΓΑ.Αυτοκόλλητα επιθέματα κατακλίσεων ή τραυμάτων με υδροενεργό άργυρο χωρίς SILVER, σουλφοδιαζίνη σταδιακής αποδέσμευσης και ομοιόμορφης κατανομής και απελευθέρωσης σε όλη τη δομή του επιθέματος με φυσικό κολλητικό κυτταρίνης.

**2)** ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ, ΕΝΑ ΑΠΑΛΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. **(-+2cm)**

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

**16cm x 16cm(-+2) 33303030**

**3)** ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΥΨΕΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ,ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ

ΣΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΠΟΥ ΣΥΓΡΑΤΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ. **(-+2cm)**

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

**20cm x 20cm (-+2) 33303028**

**4)** ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ.

ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ(**ΟΠΩΣ ΚΥΤΑΡΙΝΗ).**ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. **(-+2cm)**

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

**9cm x 9cm (-+2) 33303019**

**5)** ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΠΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΊΝΗ.

**(-+2cm)**

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

**10CM X 10CM (-+2) 33303011**

**15CM X 15CM (-+2) 33303013**

**6)** ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΖΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΟΠΡΩΤΕΑΣΩΝ. ΣΕΤ L. NA ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.