**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΕΘ,Χ/Ο, ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)**

* Να περιέχει σαν δραστικά απολυμαντικά συστατικά τις αλκοόλες σε συγκέντρωση ≥60% για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού με ψεκασμό.
* Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό των επιφανειών με ψεκασμό.
* Να έχει ταχεία δράση με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο και ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών) και να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και καθαριστικής δράσης (το αργότερο 5 min).
* Να είναι υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία έως 1 λίτρου με δωρεάν σύστημα ψεκασμού.
* Να είναι συμβατό με διάφορα υλικά επιφανειών, όπως ανοξείδωτες επιφάνειες, πλαστικά, εμαγιέ κ.λ.π. και να μην αφήνει στίγματα.
* Να είναι κατάλληλο για κλίνες, φορεία, τροχήλατα, μηχανήματα .
* Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
* Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα και να μην αφήνει στίγματα.
* Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα.
* Να μην είναι τοξικό και διαβρωτικό
* Να έχει άδεια ΕΜΧΠ και έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήμανση CE
* Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με τη μετάφραση στα Ελληνικά.

**2)** ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ SPRAY ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ -ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ - ΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΟΚΤΟΝΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΡΑΣΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΒΓΑΛΜΑ.

**3)** **ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ MCT**

Διάλυμα εντερικής σίτισης για ασθενείς με δυσαπορρόφηση, περιορισμό στην πρόσληψη υγρών και/ή πρωτεϊνικό καταβολισμό. Ημιστοιχειακό, υπερθερμιδικό 1.5kcal/ml με υψηλή περιεκτικότητα σε MCTs >70% και πρωτεΐνη >65g/l (σε μορφή πεπτιδίων). Αυξημένη ποσότητα αντιοξειδωτικών βιταμίνες C και Ε. Εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη.

**4) ΣΕΤ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑΣ**

- Με υδρόφιλο μονό διαστολέα διάνοιξης ιστών, αυξανόμενης διαμέτρου:-

α) με **ραβδώσεις**, για αυξημένη ακτινική δύναμη, μικρότερη πίεση στους ιστούς και μειωμένη απώλεια αίματος!! Ασθενείς με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων
β) με ασφαλή **σαγρέ** χειρολαβή, ώστε  να μη γλιστράει στο χέρι τού χρήστη κατά την πίεση!

- Με έναν αρχικό διαστολέα ιστών 14Fr, μήκους 6.5cm

**5)** ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Η΄ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ. ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2CM (+ ή - 1 CM) X45CM (+ ή - 5CM) . ΕΛΚΗ ΠΟΥ ΕΠΟΥΛΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ Β ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ.

**6)** ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ Κ:0-3MMOL/LIT, CA: 0-2 MMOL/LIT MG:0-1 MMOL/LIT,ΓΛΥΚΟΖΗ 0-2 G/LIT ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 5 LIT.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΌΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΔΟΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ KAI ΓΛΥΚΟΖΗΣ.