**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ. (ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΌ 2Χ105 ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 97%).ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΗΓΜΑΤΩΝ.

**2)** Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα με απορροφητικό στρώμα με απορροφητικό στρώμα από βισκόζη, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Για έλκη με χαμηλές έως μέτριες εκκρίσεις. Με περίμετρο κολλητικό πολυουρεθάνης. 10εκ\*12εκ (33303059)

**3)** Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35mg/cm² ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας, μη κολλητικά.

Διαστάσεις:

10εκ\*12εκ (33303061)

15εκ\*20εκ (33303062)

**4)** Επουλωτικό, spray κολλαγόνου από φυτικό κολλαγόνο ακακίας το οποίο διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και έχει ενυδατική και προστατευτική δράση για χρόνια και οξέα έλκη. Να περιέχει επίσης υαλουρονικό οξύ που προάγει την επαναθηλιοποίηση, Βιταμίνη Ε που προστατεύει το δέρμα και τους βλεννογόνους από βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες και βακτηριογόνο δράση έναντι ενός ευρέος φάσματος βακτηρίων, μυκήτων και ιών.

Κωδ: 011899094