**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ sterrad 100S ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 58%,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ sterrad ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

**2)** ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ.100Χ100cm.

**3) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜ. ΥΠΑΤΟΠ. ΝΕΦΡΟΠ. RENAL 500ML**

Πλήρες, ισορροπημένο, υπερθερμιδικό διάλυμα σε υγρή μορφή για λήψη μέσω καθετήρα, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και σε ηλεκτρολύτες, χωρίς φυτικές ίνες, κατάλληλο για νεφροπαθείς  Θερμιδική πυκνότητα: 1,6 kcal/ml : Πρωτεΐνη: 10%  Λίπη: 33% Υδατάνθρακες 57%  χαμηλή περιεκτικότητα σε Νάτριο, Κάλιο, Φώσφορο ελεύθερο λακτόζης, γλουτένης και φυτικών ινών.

Συσκευασία:500ml

**4)** ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ (TRAY LINER) 30X50 AΠΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.