ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΕΘ,Χ/Ο, ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

- Να περιέχει σαν δραστικά απολυμαντικά συστατικά τις αλκοόλες σε συγκέντρωση  ≥60%  για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών  και εξοπλισμού με ψεκασμό.

- Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό των επιφανειών με ψεκασμό.

- Να έχει ταχεία δράση με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο και ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών) και να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και καθαριστικής δράσης (το αργότερο 5 min).

- Να είναι υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία έως 1 λίτρου με  δωρεάν σύστημα ψεκασμού.

- Να είναι συμβατό με διάφορα  υλικά επιφανειών, όπως ανοξείδωτες επιφάνειες, πλαστικά, εμαγιέ κ.λ.π. και να μην αφήνει στίγματα.

- Να είναι κατάλληλο για κλίνες, φορεία, τροχήλατα, μηχανήματα .

- Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

- Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα και να μην αφήνει στίγματα.

- Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα.

- Να μην είναι τοξικό  και διαβρωτικό

- Να έχει άδεια ΕΜΧΠ και έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήμανση CE

- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με τη μετάφραση στα Ελληνικά.

2) ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ sterrad 100S. ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΜΕΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ. ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ).

3) ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 gr. 33303039

4) ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. (-+2cm) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΕ ΤΙΜΗ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

15cm x 20cm (-+2) 33303005

5) ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ ΜΕ >90% ΝΕΡΟ,ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15g. 33303037

6) Βιολογάκοί δείκτες κατάλληλοι για έλεγχο αποστείρωσης φορτίου σε κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121 0 C — 135 0 C και χρόνο επώασης μίας ώρας

Συνοπτικές Προδιαγραφές

Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση μίας ώρας.

2 Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121 0 C-1350 C.

- O κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.

- Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

- Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας) με τουλάχιστον 8-12 θέσεις επώασης με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και ενσωματωμένο εκτυπωτή, για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.

7) Βιολογικοί δείκτες κατάλληλοι νια έλενγο αποστείρωσης φορτίου σε κύκλους αποστείρωσης με τη χρήση

Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (Η2Ο2 - PLASMA) και χρόνο 	επώασης 30 λεπτών

Συνοπτικές Προδιαγραφές

- Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση 30 λεπτών (% ώρας) +_ 3 λεπτά.

- Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με χρήση Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (Η2Ο2 - PLASMA).

- O κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.

- Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

- Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας) με τουλάχιστον 8-12 θέσεις επώασης με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και ενσωματωμένο εκτυπωτή, για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.