ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STERRAD ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ. ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΟΨΗ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΥΛΙΚΟ TYVEK. H ΆΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ  ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.150mmΧ70m.

2) ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STERRAD ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ. Η ΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΥΛΙΚΟ TYVEK. H ALLH ΆΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.400mmΧ70m.

3) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ50Χ50.

4) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ.100Χ100cm.

5) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ  120Χ120.

6) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ C ΜΑΡΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΜΕΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ . ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ( ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΑΤΜΟΣ -ΧΡΟΝΟΣ) ΚΛΑΣΗΣ 5.