ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΖΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΟΠΡΩΤΕΑΣΩΝ. ΣΕΤ  L. NA ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

2) ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1000ml ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΚΟ. ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ.(ΚΑΝΙΣΤΡΑ).

3) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜ. ΑΠ/ΣΗΣ 15X15 ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΜΗ  ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

4) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜ. ΑΠ/ΣΗΣ 20X20   ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ.

5) ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. (-+2cm) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΕ ΤΙΜΗ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 15cm x 20cm (-+2) 33303005