ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ.100Χ100cm.

2) REF 2y5151 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ Μ.Χ. ΣΠΕΙΡΩΙΔΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150psi ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΗ MEDRAD SALIENT 16Χ50 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ BAYER. ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΓΧΥΤΗΣ).

3) ΣΠΡΕΙ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΑΠΌ ΦΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΑΚΑΚΙΑΣ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ,ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ, ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΘΗΛΙΟΠΟΙΗΣΗ.