ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)      ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣː 1)ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20FR ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΛΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΘΟΛΟΥ.2)ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.3)ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ(ΝΥΣΤΕΡΙ, ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑ,ΣΥΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 150cm ΤΥΠΟΥ LOOPED.4)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.5)ΒΡΟΓΧΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ cold snake ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ teflon ΜΕ ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ 3 ΔΑΚΤΥΛΩΝ.6)ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ''Y" ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.7)ΚΛΙΠ ΣΩΛΗΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ.8)ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.

ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ.