ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. No 18

2) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 20

3) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 22

4) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 18

5) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 20

6) ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.230Χ150cm, 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ , ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ.

7)    ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ 18G ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ J ΣΤΟ ΑΚΡΟ,ΣΥΡΙΓΓΑ 5ml,ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΟ, ΚΙΝΗΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΒΑΣΗ 150 standards ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ CE mark.

8) REF 2y5151 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ Μ.Χ. ΣΠΕΙΡΩΙΔΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150psi ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΗ MEDRAD SALIENT 16Χ50 . ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΓΧΥΤΗ).

9) ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

(ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)

Με μονή μεμβράνη,μηχανική πτυχόμενη

Να λειτουργούν ως φίλτρα όταν τοποθετούνται στο μηχάνημα η ως φίλτρα με επιστροφή υγρασίας >22mm H2O όταν τοποθετούνται στον ασθενή.Να προστατεύουν τον ασθενή και το μηχάνημα σε πιθανή μόλυνση στο κύκλωμα αναισθησίας από ηπατίτιδα C ,SARS η μολυσμένο συμπύκνωμα από αιμοπτύελα και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Με απόδοση φιλτραρίσματος τουλάχιστον

>99,999% έναντι ιών(vfe)-βακτηρίων(BPE),MTvolume>200ml

Mε αντίσταση ροής<3,0cmH2O/L στα 60L/MIN,να διατηρουν χαμηλή αντίσταση ροής αν υπερβούν τις 24 h χρήσης.

Με οπή καπνογραφίας απαραιτήτως,με θηλιά συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή πιθανής απώλειας η κινδύνου διασποράς.

Χαμηλό βάρος έως 30 gr η αυστηρό νεκρό χώρο(deep space) έως 65 ml ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO2.

Κατάθεση επίσημου προσπέκτους η δείγματος του κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω.