ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	1) ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1000ml ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΑΚΟ. ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ.(ΚΑΝΙΣΤΡΑ).
2) ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΖΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΟΠΡΩΤΕΑΣΩΝ. ΣΕΤ  L. NA ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
3) ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Νο8 (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.

