ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ (TRAY LINER) 30X50 AΠΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.

2) ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STERRAD ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ. Η ΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΥΛΙΚΟ TYVEK. H  ΆΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.300mmΧ70m.

3) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ GLOSAIR DRY (MIST). Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  GLOSAIR 400#. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

4) ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΖΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΟΠΡΩΤΕΑΣΩΝ. ΣΕΤ  L. NA ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

5) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ No 18

6) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  No 20

7) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 18

8) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. No 20

9) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. No 22