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	1) ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ (TRAY LINER) 30X50 AΠΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠΥΚΝΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.
2) ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ STERRAD ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ. Η ΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΥΛΙΚΟ TYVEK. H  ΆΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ.300mmΧ70m.
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5) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ No 18 
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