ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)    ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ  ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 10-75 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ  &  ΑΥΛΑ BARCOUT