ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)    ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 18

2) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 20

3) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 22

4) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf  > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 20