**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Ενδοτραχειακοί σωλήνες μιας χρήσης, με CUFF Νο 2,5** **& No 4,5** (ΔΕΙΓΜΑ)

**ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ υψηλού ΟΓΚΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**, υψηλής ποιότητας για μακρά παραμονή στην τραχεία Νο 8. Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free. Ο αεροθάλαμος να είναι υψηλού όγκου - χαμηλής πίεσης ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τη δυνατή μεγαλύτερη διάμετρο, ώστε να σφραγίζει καλύτερα την τραχεία με την μικρότερη δυνατή πίεση. Ο αεροθάλαμος να είναι αρκετά ελαστικός και απαλός ώστε να βρίσκεται κοντά στον σωλήνα όταν φουσκώνει. Ο όγκος του αέρα που μπορεί να εισαχθεί στο cuff χωρίς να αυξήσει την πίεση να είναι μεγαλύτερος των 10ml. O σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός, να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης.

**Καθετήρες 2 way από 100 % σιλικόνη Ν.14**.

Αντιβακτηριδιακοί καθετήρες FOLEY, διπλής ροής (2-WAY), από σιλικόνη 100%, με επικάλυψη νιτροφουραζόνης, για την παροχέτευση ούρων και ταυτόχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού, που σχετίζονται με την χρήση συμβατικών καθετήρων.

**Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση, μιας χρήσης, με βαλβίδα No 12 & No 16**

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ σε ατομική συσκευασία- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE-DHEP FREE.

**Καθετήρες LEVIN απλοί Ν.6**

**Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα, παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού** ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ., ANOIKTOY AKΡOY, ME ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 6FR, LΑΤΕΧ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 75 ΕΚ. ΑΝΑ ΕΚ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ.