ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ,

ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΆ ΤΒ ΗΒV HCV HIV ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΕΝΖΥΜΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΤΕϊΝΨΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΜΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΫΔΕΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΣΤΙΚΑ ΑΛΚΑΛΙΑ Ή ΙΩΔΙΟΥΧΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ  ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΩΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟϊΟΝ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.

ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ . ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ , ΧΡΟΝΟΣ ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD